附件

敖江流域2015、2016年综合整治重点实施项目

| 序号 | 市县区 | 乡镇 | 项目名称 | 完成期限 | 总投资 （万元） | 治理内容 | 责任单位 | 责任人 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、饮用水源地保护治理方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）污水截污工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连江县 | 小沧乡 | 更换库区柴油机渡轮 | 2015－2016 | 320 | 购置4艘无污染环保电瓶渡轮。 | 小沧乡政府 | 雷发勇 | 县环保局 |
| 2 | 连江县 | 蓼沿乡 | 下坑饮用水源地截污工程 | 2015 | 50 | 拦污坝管网建设5公里。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| （二）流域两侧违章建筑拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连江县 | 东岱镇 | 拆除违章建筑 | 2015 | 80 | 拆除山堂村村委会至山堂瓦场50户违章建筑3000平方米。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县住建局 |
| 2 | 连江县 | 东岱镇 | 拆除或关闭三家养猪场 | 2015 | 150 | 拆除或关闭湖里村养猪场3家6000平方米。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县农业局 |
| （三）小流域治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 鹤塘镇 | 溪边溪河道清淤整治工程 | 2015 | 104 | 清淤河道2.95公里，新建河道岸坡长200米。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县水利局 |
| 2 | 古田县 | 大甲镇 | 古田县斌溪国本段防洪清淤工程 | 2015 | 988 | 综合治理河道3.8公里，其中清淤长度3.8公里，新建防洪堤长1986.35米，加固堤防425.98米，穿堤排涝涵管8处。 | 大甲镇政府 | 陈信燮 | 县水利局 |
| 3 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘镇仙山村河道清淤整治工程 | 2015 | 26 | 河道清淤，建设防洪堤100米。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县水利局 |
| 4 | 罗源县 | 飞竹镇 | 飞竹、梧桐溪水源保护工程 | 2016 | 500 | 开展飞竹、梧桐两溪水源保护、河道整治3公里，扶持水源地群众转产转业。 | 飞竹镇政府 | 林 栋 | 县环保局 县水利局 |
| 5 | 罗源县 | 白塔乡 | 三宝渣场下游土地修复（原花园溪生态修复） | 2015－2016 | 250 | 对三宝渣场下游250亩受毁土地进行修复。 | 白塔乡政府 | 潘金承 | 福州市水利局 |
| 6 | 罗源县 | 霍口乡 | 河道清淤综合治理工程 | 2016 | 1000 | 24个行政村河道清淤及整治。 | 霍口乡政府 | 谢祥铃 | 县水利局 |
| 7 | 罗源县 | 霍口乡 | 溪里至岗尾景观带 | 2015 | 500 | 溪里至岗尾景观综合整治、绿化带建设、边沟整理。 | 霍口乡政府 | 林尧新 | 县住建局 |
| 8 | 连江县 | 丹阳镇 | 小流域治理 | 2015 | 150 | 护岸护坡整治及河道清淤7公里。 | 丹阳镇政府 | 张秋明 | 县水利局 |
| 9 | 连江县 | 东岱镇 | 小流域治理 | 2015 | 160 | 护岸护坡整治及河道清淤6公里。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县水利局 |
| 10 | 连江县 | 潘渡乡 | 陀市村牛溪小流域治理 | 2015 | 800 | 牛溪小流域治理280亩。 | 潘渡乡政府 | 任庆林 | 县水利局 |
| 11 | 连江县 | 东岱镇 | 小流域治理 | 2015 | 630 | 建设护坡4公里、清淤6公里。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县水利局 |
| 12 | 连江县 | 蓼沿乡 | 兰水溪漂流物与垃圾清理 | 2015－2016 | 60 | 漂流物与垃圾清理2.3吨／日。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 13 | 晋安区 | 宦溪镇 | 晋安区桂湖溪小流域整治 | 2015－2017 | 80 | 对桂湖溪流域畜禽养殖污染进行整治。 | 晋安区政府 | 刘 通 | 福州市水利局 |
| （四）周边村庄整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘镇仙山村环境综合整治工程 | 2015－2016 | 150 | 统一规划村民自建房，新建一条宽9米的水泥路1.5公里。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县住建局 |
| 2 | 古田县 | 杉洋镇 | 杉洋镇叶洋村饮用水源保护工程 | 2015 | 28 | 建设一座小型拦水坝，铺设1.2公里管道，建设一个蓄容量60吨水池。 | 杉洋镇政府 | 秦延福 | 县环保局 |
| 3 | 罗源县 | 飞竹镇 | 飞竹镇梧桐村环境综合整治项目 | 2015 | 180 | 开展村内环境综合治理、边沟整治4公里、管网修复2.5公里等。 | 飞竹镇政府 | 林 栋 | 县住建局 |
| 4 | 罗源县 | 白塔乡 | 凤坂村已拆除石材厂周边环境整治 | 2015 | 680 | 建设1.5公里河道两侧护坡共3公里，河道清淤1.5公里，修建水泥路1条430米，围墙370米，花槽建设及绿化2800平方米。 | 白塔乡政府 | 叶自楠 | 县环保局 |
| 5 | 罗源县 | 西兰乡 | 寿桥村美丽乡村建设 | 2016 | 1500 | 河道整治1.1公里，建设挡土墙1.1公里，并进行相应清淤，立面改造墙体106面，同时周边环境进行美化绿化。 | 西兰乡政府 | 谢长春 | 县住建局 |
| 6 | 连江县 | 东岱镇 | 洪塘村绿化工程 | 2015 | 150 | 洪塘村绿化500平方米、美化工程600平方米。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县住建局 |
| 7 | 连江县 | 东岱镇 | 洋西村道路建设 | 2015 | 40 | 洋西村道路美化900平方米、亮化工程150米。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县住建局 |
| 8 | 连江县 | 东岱镇 | 东水村美丽村庄建设 | 2015 | 200 | 东水村美丽村庄建设10000平方米。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县住建局 |
| 9 | 连江县 | 东岱镇 | 南山村美丽村庄建设 | 2016 | 350 | 南山村美丽村庄建设20000平方米。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县住建局 |
| 二、石板材加工污染整治方面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）石板材集中加工区限期转产关停项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗源县 | 有关乡镇 | 罗源县关停达不到转型升级条件的石材加工企业 | 2016 |  | 关停达不到转型升级条件的石材加工企业。 | 有关乡镇政府 | 有关乡 镇分管 领导 | 县国土局 |
| 2 | 连江县 | 蓼沿乡 | 嘉盛实业有限公司 | 2016 |  | 按上级有关规定关停石板材企业。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 3 | 连江县 | 蓼沿乡 | 东磊石材厂 | 2016 |  | 按上级有关规定关停石板材企业。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 4 | 连江县 | 蓼沿乡 | 按上级有关规定关停并转石板材企业 | 2016 |  | 按上级有关规定关停并转石板材企业。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| （二）石板材加工集中区污水处理厂提标改造和建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗源县 | 白塔乡 | 赤德石材加工集中区污水处理站提升工程 | 2015 | 200 | 污水处理管网修复及三个污水处理站场地硬化、围墙建设。 | 白塔乡政府 | 潘金承 | 县环保局 |
| 2 | 罗源县 | 飞竹镇 | 三望洋石材加工集中区污水处理站提升工程 | 2015 | 80 | 坝体建设及管网修复。 | 飞竹镇政府 | 雷文福 | 县环保局 |
| 3 | 连江县 | 丹阳镇 | 花园石板材集中区污水处理项目和坂顶石板材集中区污水处理项目 | 2015 | 400 | 对两个污水处理厂进行技改，并新建管网4公里。 | 丹阳镇政府 | 张秋明 | 县环保局 |
| （三）石板材废渣综合利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗源县 | 西兰乡 | 福建均源新型建材有限公司 | 2015 | 2000 | 属新建企业，利用石粉生产环保砖，年消耗石粉20万立方，年生产环保砖8000万块。 | 西兰乡政府 | 叶品光 | 县经贸局 |
| 2 | 罗源县 | 西兰乡 | 罗源县谋盛建筑材料有限公司 | 2015 | 3000 | 属扩建企业，利用石板材废料生产环保砂年新增消耗板材废料40万立方，年生产环保砂达100万立方。 | 飞竹镇政府 | 叶品光 | 县环保局 |
| 3 | 连江县 | 丹阳镇 | 福州兴泽建材有限公司 | 2015 | 3000 | 利用石板材企业产生的废石渣为原料生产水泥掺合料，第一条生产线年产20万吨掺合料，第二条生产线年产30万吨掺合料。 | 丹阳镇政府 | 张秋明 | 县环保局 |
| （四）石板材堆渣坝防护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘西洋片区新渣场综合建设工程 | 2015 | 300 | 在位于西洋的新渣场建设排洪沟1000米，建设拦渣坝，下方建设污水池，确保污水不外排。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 2 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘芝山园区渣场拦渣坝建设工程 | 2015 | 300 | 在位于芝山工业园区一、四期建设拦渣坝，防止污水渣土流往下游。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 3 | 古田县 | 杉洋镇 | 杉洋镇黄金岭一中、鑫锦石材渣场堆渣坝加高加固工程 | 2016 | 200 | 分别对杉洋镇黄金岭一中、鑫锦石材两个堆渣场的渣场堆渣坝进行加高加固。 | 杉洋镇政府 | 秦延福 | 县环保局 |
| 4 | 罗源县 | 白塔乡 | 三宝渣场建设拦渣坝防护工程 | 2015 | 1500 | 建设拦渣坝一座，坝基宽95米，坝高20米，水泥路1条长350米。 | 白塔乡政府 | 潘金承 | 县水利局 |
| 5 | 罗源县 | 西兰乡 | 夕里渣场建设拦渣坝防护工程 | 2016 | 200 | 现有坝体长100米，高45米，坝面宽20米，坝底宽80米，现对坝体进行加固，计划坝面再加宽20米。 | 西兰乡政府 | 郑晓刚 | 县水利局 |
| 6 | 罗源县 | 飞竹镇 | 龙山渣场建设拦渣坝防护工程 | 2016 | 300 | 对110米坝体进行加固。 | 飞竹镇政府 | 雷文福 | 县环保局 |
| 7 | 连江县 | 丹阳镇 | 虎山堆渣场拦渣坝工程 | 2016 | 500 | 建设第二道拦渣坝80米。 | 丹阳镇政府 | 张秋明 | 县环保局 |
| 8 | 连江县 | 蓼沿乡 | 溪东石材加工集中区堆渣场建设 | 2016 | 185 | 建设拦渣坝120米、污水收集池6个、环沟300米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 9 | 连江县 | 蓼沿乡 | 赤南岗石材加工集中区堆渣场建设 | 2016 | 320 | 建设拦渣坝200米、污水收集池7个、环沟550米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 10 | 连江县 | 蓼沿乡 | 赤南岗石碑垅堆渣场加固 | 2015 | 130 | 建设拦渣坝110米、覆土绿化1万平方米、污水收集池8个、环沟300米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 11 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘镇新村集中区下湖后山废弃渣场覆土绿化工程 | 2015－2016 | 100 | 覆土绿化20100平方米，建设180米挡渣坝，1750米排水沟。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 12 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘镇西洋集中区太廊亭废弃渣场覆土绿化工程 | 2015－2016 | 70 | 覆土绿化3.2万平方米，建设120米挡渣坝，1000米左右排水沟。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 13 | 古田县 | 卓洋乡 | 卓洋石材集中区公共渣场1、2号拦渣坝建设工程 | 2015 | 136 | 1号：挡渣坝加高加固80米，新建4口污水池；2号：挡渣坝加高加固，70米，新建4口污水池。 | 卓洋乡政府 | 彭宏水 | 县环保局 |
| 14 | 古田县 | 鹤塘镇 | 新村片区至宁古路路沟与沉淀池、绿化工程及宋樟洋公共渣场、污水循环池建设工程 | 2015 | 60 | 新村片区至宁古路路沟650米，新建污水沉淀池7口，道路两侧绿化、植树等工程。宋樟洋渣场下方新建污水循环池7口，建立污水循环系统。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 15 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘镇新村集中区天桥顶废弃渣场覆土绿化工程 | 2015 | 97 | 覆土绿化25600平方米，建设170米挡渣坝，1825米排水沟。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 三、畜禽养殖整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 杉洋镇 | 畜禽养殖污染整治 | 2015 | 260 | 利洋村的畜禽养殖场地建设沼气池、铺设管道1800余米，建设连接池8个及杉洋镇51家养殖场关闭补偿费。 | 杉洋镇政府 | 秦延福 | 县农业局 |
| 2 | 罗源县 | 霍口乡 | 畜禽养殖禁养区巡查及转产转业 | 2015－2016 | 300 | 畜禽养殖禁养区巡查、转产转业补助经费。 | 霍口乡政府 | 林尧新 | 县流域办 |
| 四、矿山整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）矿山关停项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗源县 | 有关乡镇 | 关闭未列入整合的到期矿山 | 2015－2016 |  | 持证但未列入整合提升的矿山到期予以关闭。对经济效益差，没有很大开发利用价值的矿山动员放弃整合提升，即时关闭。 | 有关乡镇政府 | 有关乡 镇分管 领导 | 县国土局 |
| 2 | 连江县 | 蓼沿乡 | 关闭未列入整合的到期矿山 | 2016 |  | 持证但为列入整合提升的到期矿山予以关闭。对经济效益差，没有很大利用价值的矿山动员放弃整合提升，即时关闭。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| （二）矿山生态恢复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 鹤塘镇 | “招新石”废弃矿山恢复治理 | 2016－2018 | 100 | 覆土绿化面积76587平方米。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县国土局 |
| 2 | 古田县 | 鹤塘镇 | 下樟洋黄盛万矿山恢复治理 | 2016－2018 | 50 | 覆土绿化面积42887平方米。 | 黄盛万矿山 | 黄盛万 | 镇政府 县国土局 |
| 3 | 古田县 | 鹤塘镇 | 下湖（竹兰墘）黄式钟矿山恢复治理 | 2016－2018 | 70 | 覆土绿化面积25140平方米。 | 黄式钟矿山 | 黄式钟 | 镇政府 县国土局 |
| 4 | 古田县 | 鹤塘镇 | 灵龟罗地黄宗勇矿山恢复治理 | 2016－2018 | 40 | 覆土绿化面积7708平方米。 | 黄宗勇矿山 | 黄宗勇 | 镇政府 县国土局 |
| 5 | 古田县 | 鹤塘镇 | 苏洋王柏林巧玉矿山恢复治理 | 2016－2018 | 40 | 覆土绿化面积19480平方米。 | 林巧玉矿山 | 林巧玉 | 镇政府 县国土局 |
| 6 | 古田县 | 鹤塘镇 | 路上村高山厂余根斌矿山恢复治理 | 2016－2018 | 60 | 覆土绿化面积52720平方米。 | 余根斌矿山 | 余根斌 | 镇政府 县国土局 |
| 7 | 古田县 | 鹤塘镇 | 大方石材有限公司鹤塘下樟洋矿山恢复治理 | 2016－2018 | 50 | 覆土绿化面积31897平方米。 | 大方石材有限公司 | 雷德铨 | 镇政府 县国土局 |
| 8 | 古田县 | 卓洋乡 | 苦竹岗黄祖坚矿山恢复治理 | 2016－2018 | 40 | 覆土绿化面积18781平方米。 | 黄祖坚矿山 | 黄祖坚 | 乡政府 县国土局 |
| 9 | 连江县 | 蓼沿乡 | 整合提升矿山生态恢复治理 | 2016 | 1348 | 对整合提升矿山落实“边开采、边治理”措施，原30家矿山拟取缔6家，24家矿山整合成15家。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 10 | 连江县 | 蓼沿乡 | 蓼沿乡白沙翠林花岗石矿山恢复治理 | 2016 | 30 | 对未列入整合提升矿山到期予以关闭，覆土绿化面积4861平方米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 11 | 连江县 | 蓼沿乡 | 蓼蒲边秋兰仔花岗岩矿山恢复治理 | 2016 | 75 | 对未列入整合提升矿山到期予以关闭，覆土绿化面积11322平方米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 12 | 连江县 | 蓼沿乡 | 蓼沿兰水花岗石矿山恢复治理 | 2016 | 61 | 对未列入整合提升矿山到期予以关闭，覆土绿化面积8991平方米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 13 | 连江县 | 蓼沿乡 | 蓼沿乡下沃花岗岩矿山恢复治理 | 2016 | 45 | 对未列入整合提升矿山到期予以关闭，覆土绿化面积6660平方米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 14 | 连江县 | 蓼沿乡 | 蓼沿凤岩石壁下花岗岩矿山恢复治理 | 2016 | 70 | 对未列入整合提升矿山到期予以关闭，覆土绿化面积10323平方米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 15 | 连江县 | 蓼沿乡 | 蓼沿乡下车花岗岩矿山恢复治理 | 2016 | 80 | 对未列入整合提升矿山到期予以关闭，覆土绿化面积6858平方米。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县国土局 |
| 16 | 晋安区 | 宦溪镇 | 晋安区宦溪镇峨眉矿山生态恢复治理工程 | 2015 | 98.1581 | 植被恢复1万平方米。 | 宦溪镇政府 | 林 海 | 区国土分局 县农林水局 |
| 五、城乡污水垃圾治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）乡镇污水处理建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 大甲镇 | 大甲镇污水处理厂 | 2015－2017 | 7500 | 一期规模达日处理污水4000吨，二期规模达日处理污水8000吨。 | 大甲镇政府 | 陈信燮 | 县住建局 |
| 2 | 古田县 | 鹤塘镇 | 鹤塘镇新村恒康公共污水处理池建设工程 | 2015 | 150 | 新建7口污水处理池，提高公共污水处理能力。 | 鹤塘镇政府 | 雷 毅 | 县环保局 |
| 3 | 古田县 | 鹤塘、大甲、杉洋镇、卓洋乡 | 大东工业园区及四个乡镇生活污水管网修复、维护等工程 | 2015 | 120 | 对大东工业园区及四个乡镇的生活污水处理站管网及其他配套设施进行修缮维护、污水处理站水生植物等进行更换和重新种植。 | 鹤塘、大甲、杉洋镇、卓洋乡政府 | 雷 毅 陈信燮 秦延福 彭宏水 | 县环保局 |
| 4 | 罗源县 | 霍口乡 | 农村生活污水处理设施建设 | 2016 | 880 | 18个村生活污水处理设施建设及维护管理。 | 霍口乡政府 | 林尧新 | 县环保局 |
| 5 | 连江县 | 江南乡 | 连江县城区污水处理厂三期配套管网工程（江南片区） | 2015 | 1120 | 生活污水处理、配套管网2.4公里、水沟改造523米、提升泵站1座。 | 县住建局 | 黄炳飞 | 县环保局 |
| 6 | 连江县 | 江南乡 | 梅洋村B区生活污水处理工程 | 2015 | 120 | 生活污水处理站一座、管网1300米。 | 江南乡政府 | 陈宜明 | 县环保局 |
| 7 | 连江县 | 江南乡 | 连沙村生活污水处理工程 | 2016 | 300 | 生活污水处理站一座、管网1500米。 | 江南乡政府 | 陈宜明 | 县环保局 |
| 8 | 连江县 | 江南乡 | 横槎村生活污水处理工程 | 2016 | 300 | 生活污水处理站一座、管网1500米。 | 江南乡政府 | 陈宜明 | 县环保局 |
| 9 | 连江县 | 潘渡乡 | 潘渡、贵安村污水接管工程 | 2016 | 2000 | 污水管网10公里。 | 潘渡乡政府 | 任庆林 | 县环保局 |
| 10 | 连江县 | 丹阳镇 | 丹阳镇生活污水处理工程 | 2015 | 420 | 建成管网5公里，日处理污水1000吨。 | 丹阳镇政府 | 张秋明 | 县环保局 |
| 11 | 连江县 | 蓼沿乡 | 生活污水处理场 | 2015 | 300 | 人工湿地1000平方米与管网建设1.5公里。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 12 | 连江县 | 山仔管理处 | 山仔、塘坂电厂生活污水处理 | 2015－2016 | 180 | 污水处理设施2座，管网1.5公里。 | 山仔管理处 | 林时武 | 县环保局 |
| 13 | 连江县 | 小沧乡 | 小沧、利洋村污水管网改造 | 2015 | 130 | 对小沧镇区1700米的污水管道进行清理、修缮和改造。 | 小沧乡政府 | 雷发勇 | 县环保局 |
| 14 | 连江县 | 小沧乡 | 小沧乡、东风村、七里村污水处理厂提升改造 | 2015－2016 | 200 | 三个村污水处理厂设备更新提升改造。 | 小沧乡政府 | 雷发勇 | 县环保局 |
| 15 | 连江县 | 潘渡乡 | 高岳村污水处理设施改造提升 | 2016 | 300 | 污水管网建设2公里，并对污水处理设施进行更新改造。 | 潘渡乡政府 | 任庆林 | 县环保局 |
| （二）乡镇垃圾转运站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古田县 | 大甲镇 | 大甲镇生活垃圾转运站 | 2015 | 100 | 建设生活垃圾转运站，日处理15吨。 | 大甲镇政府 | 陈信燮 | 县住建局 |
| 2 | 古田县 | 杉洋镇 | 杉洋镇垃圾收集中转站 | 2016 | 150 | 在主镇区建设垃圾收集中转站，日处理10吨。 | 杉洋镇政府 | 秦延福 | 县住建局 |
| 3 | 罗源县 | 西兰乡 | 无害化垃圾转运站建设 | 2015 | 200 | 建成收集主镇区生活垃圾的转运站，日处理转运生活垃圾10吨，配备1部勾臂垃圾车，二个自压缩垃圾箱，十部电动三轮车，并建成一座管理房。 | 西兰乡政府 | 余灿俤 | 县住建局 |
| 4 | 罗源县 | 飞竹镇 | 飞竹镇垃圾收集中转站 | 2016 | 300 | 建设收集城镇生活垃圾中转站，购买垃圾运输车，运输经费等。 | 飞竹镇政府 | 林 栋 | 县住建局 |
| 5 | 罗源县 | 霍口乡 | 垃圾收集中转站 | 2015 | 180 | 建设城镇生活垃圾中转站、购置车辆1部。 | 霍口乡政府 | 林尧新 | 县住建局 |
| 6 | 连江县 | 小沧乡 | 小沧乡垃圾清理 | 2015－2016 | 100 | 对全乡5个村垃圾进行清理转运至连江垃圾场。 | 小沧乡政府 | 雷发勇 | 县环保局 |
| 7 | 连江县 | 蓼沿乡 | 乡镇垃圾收集转运 | 2015 | 100 | 收集22个村垃圾并转运到县垃圾发电厂。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |
| 六、水电站库区治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连江县 | 山仔管理处 | 坝区漂流物垃圾清理 | 2015－2016 | 30 | 垃圾清理2000立方米／年。 | 山仔管理处 | 林时武 | 县水利局 |
| 2 | 连江县 | 山仔管理处 | 库区漂流物垃圾清理 | 2015－2016 | 200 | 清污船、破碎机、垃圾外运2万立方米／年。 | 山仔管理处 | 林时武 | 县水利局 |
| 3 | 连江县 | 山仔管理处 | 山仔、塘坂电厂在线流量监控系统改造 | 2015－2016 | 60 | 在线流量监控系统改造。 | 山仔管理处 | 林时武 | 县水利局 |
| 4 | 连江县 | 潘渡乡 | 塘坂隔离网 | 2015 | 50 | 水库隔离网8公里。 | 潘渡乡政府 | 任庆林 | 县水利局 |
| 5 | 连江县 | 东岱镇 | 龙山村水库围网 | 2015 | 50 | 水库隔离网1公里。 | 东岱镇政府 | 孙林顺 | 县水利局 |
| 6 | 连江县 | 小沧乡 | 库区周边绿化以及隔离网项目 | 2015－2016 | 100 | 山仔库区湖边、路边、护坡绿化美化5公里以及隔离网建设10公里。 | 小沧乡政府 | 雷发勇 | 县环保局 |
| 7 | 连江县 | 蓼沿乡 | 可垅水库人工隔离带建设 | 2015 | 50 | 隔离网建设2公里。 | 蓼沿乡政府 | 陈桂平 | 县环保局 |